## Sheet1
Image 成像中心位置
|  | x | y | z
|  | 8.285 | 8.252 | 10.522
370-435合束中心位置
|  | lens |  |  | image
|  | x | y | z | x | y | z
left | up | 5.035 |  | 9.805
|  | 5.355 |  | 9.805 | 8.445 | 8.47 | 10.68
| down | 5.04 |  | 10.055 |  |  | 10.332
|  | 5.345 |  | 10.056
|  | 5.1937 |  | 9.9302
370-zero位置
|  |  | lens |  |  | image
|  |  | x | y | z | x | y | z
left | up | up | 8.848 | 0.84 | 6.27 | 8.438 | 8.462 | 10.352
|  | down | 9.138 | 0.84 | 6.284 | 8.095 | 8.465 | 10.352
| down | up | 8.852 | 0.84 | 6.63 |  |  | 10.622
|  | down | 9.142 | 0.84 | 6.622
right | up | up | 8.575 | 0.84 | 6.268
|  | down | 8.765 | 0.84 | 6.268
| down | up | 8.642 | 0.84 | 6.612
|  | down | 8.798 | 0.84 | 6.595
|  |  | 8.845 | 0.84 | 6.4436
| real position | 370-zero | 8.838 |  | 6.425
|  | 370-combine | 5.148 |  | 9.712
12/28 UPDATE
|  | 370-combine | 5.128 |  | 9.636
| 370-一级 | x | y | z
8.305
2021-03-02
|  | Image |  |  | Stage
| 370-1 中心位置 | x | y | z | x | y | z
| Right-Down | 8.448 | 8.448 | 10.372 | 8.992 | 3.368 | 6.54
| Right-Up | 8.095 | 8.445 | 10.372 | 9.275 | 3.368 | 6.505
| Left-Down | 8.412 | 8.008 | 10.345 | 9.415 | 3.368 | 6.472
| Left-Up | 8.182 | 8 | 10.348 | 9.535 | 3.368 | 6.472
| Mean | 8.2843 | 8.2252 | 10.3592 | 9.3042 | 3.368 | 6.4973 |  | 6.14
6.3186
2021-03-02 | 实际中心位置 | x | y | z
| Image | 8.292 | 8.232 | 10.522
| 370-1 | 9.278 | 3.368 | 6.375
| 935 | 9.515 | 12.212 | 7.322
2021-03-31
|  | Image |  |  | Stage
| 370-1 中心位置 | x | y | z | x | y | z
| Right-Down | 8.438 | 8.45 | 10.378 | 9.055 | 3.368 | 6.58
| Right-Up | 8.102 | 8.442 | 10.372 | 9.295 | 3.368 | 6.59
| Left-Down | 8.4 | 8.012 | 10.342 | 9.455 | 3.368 | 6.58
| Left-Up | 8.182 | 8.005 | 10.34 | 9.525 | 3.368 | 6.535
| Mean | 8.2805 | 8.2272 | 10.358 | 9.3325 | 3.368 | 6.5713 | Low Focus
[7 empty] | 6.3856 | 6.2
| 实际中心位置 | x | y | z
| Image | 8.275 | 8.238 | 10.525
| 370-1 | 9.33 | 3.368 | 6.432
| 935 | 9.515 | 12.212 | 7.322
2021-04-01 | 435-370 合束中心位置
|  | lens |  |  | image
|  | x | y | z | x | y | z
| up | 4.8 |  | 9.755
|  | 4.805 |  | 9.475 | 8.445 | 8.47 | 10.68
| down | 5.082 |  | 9.798 |  |  | 10.332
|  | 5.1 |  | 9.5
|  | 4.9957 |  | 9.591
| 实际位置 | 4.92 |  | 9.578 | 8.275 | 8.195 | 10.522
| 370波长 | 369.5261
435 rabi time
| x | z | Pi Time(us)
| 4.85 | 9.6 | 10.5
| 4.85 | 9.575 | 9
| 4.85 | 9.55 | 10
| 4.875 | 9.6 | 10
| 4.875 | 9.575 | 8.6
| 4.875 | 9.55 | 10.2
2021-04-21
370-1 |  | lens |  |  | image
|  | x | y | z | x | y | z
| up | 4.36 |  | 10.305 | 8.078 | 8.432 | 10.33
upper | down | 4.718 |  | 10.305 | 8.416 | 8.42 | 10.332
| up | 4.48 |  | 10.6 | 8.18 | 8.435 | 10.642
lower | down | 4.705 |  | 10.6 | 8.408 | 8.435 | 10.642
| Mean | 4.5657 |  | 10.4525 | 8.2705 | 8.4305 | 10.4865
370
|  |  | lens |  |  | image
|  |  | x | y | z | x | y | z
| up | down | 8.502 | 0.84 | 6.698 | 8.42 | 8.435 | 10.37
|  | up | 8.73 | 0.84 | 6.689 | 8.09 | 8.435 | 10.375
| down | down | 8.5 | 0.84 | 6.3 | 8.422 | 8.432 | 10.692
|  | up | 8.7 | 0.84 | 6.32 | 8.082 | 8.428 | 10.69
| up | up | 9.025 | 0.84 | 6.305 | 8.162 | 7.99 | 10.322
|  | down | 8.868 | 0.84 | 6.342 | 8.392 | 8 | 10.332
| down | up | 8.982 | 0.84 | 6.66 | 8.188 | 7.988 | 10.61
|  | down | 8.835 | 0.84 | 6.66 | 8.402 | 7.988 | 10.612
|  |  | 8.7677 | 0.84 | 6.4967 | 8.2698 | 8.212 | 10.5004
| real position | 370-zero | 8.838 |  | 6.425
|  | 370-combine | 5.148 |  | 9.712
12/28 UPDATE
|  | 370-combine | 5.128 |  | 9.636
435 位置优化
|  | x | z | Rabi Time(us) |  |  | Item | Fre | Gap | Fine Location | Gap(MHz) | Actual Gap(MHz)
|  | 4.588 | 10.138 | 45 |  |  | redy | 238.14 | 1.815 | 238.143 | 1.8028 | 3.6056
|  | 4.625 | 10.138 | 27 |  |  | red-x | 238.346 | 1.609 | 238.342 | 1.6038 | 3.2076
|  | 4.65 | 10.138 | 21 |  |  | redx | 238.431 | 1.524 | 238.433 | 1.5128 | 3.0256
|  | 4.675 | 10.138 | 16.5 |  |  | carrier | 239.955 | 0 | 239.9458 | 0 | 0
|  | 4.7 | 10.138 | 17.5 |  |  | bluex | 241.485 | 1.53 | 241.494 | 1.5482 | 3.0964
|  | 4.725 | 10.138 | 19 |  |  | blue-x | 241.576 | 1.621 | 241.585 | 1.6392 | 3.2784
[7 empty] | bluey | 241.783 | 1.828 | 241.78 | 1.8342 | 3.6684
|  | 4.675 | 10.16 | 13
|  | 4.675 | 10.18 | 10.5
|  | 4.675 | 10.2 | 9.8
|  | 4.675 | 10.225 | 11

## 435 DDS 幅功率对照
ATT | POWER
0 | -2.89
1 | -3.92
2 | -4.9
3 | -5.92
4 | -6.88
5 | -7.88
6 | -8.87
7 | -9.82
8 | -10.63
9 | -11.68
10 | -12.65
11 | -13.71
12 | -14.65
13 | -15.62
14 | -16.61
15 | -17.62
16 | -18.48
17 | -19.52
18 | -20.53
19 | -21.52
20 | -22.47